## О внесении изменений в постановление администрации

## муниципального образования город-курорт Геленджик

## от 20 сентября 2011 года №2405

## «Об установлении нормативов водоотведения по составу

## сточных вод, принимаемых  в системы муниципальной

## хозяйственно-бытовой канализации  муниципального

## образования город-курорт Геленджик»

В целях уточнения зоны территориального применения нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, принимаемых в систему хозяйственно-бытовой канализации муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ), статьями 7, 40, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

## 1.Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 сентября 2011 года №2405 «Об установлении нормативов водоотведения по составу сточных вод, принимаемых в системы муниципальной хозяйственно-бытовой канализации муниципального образования город-курорт Геленджик» следующие изменения:

1)подпункт 1 пункта 1 постановления после слов «г. Геленджика» дополнить словами «и с. Дивноморское муниципального образования город-курорт Геленджик»;

2)пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик  И.В.Мальту»;

3)наименование  и текст приложения №1 к постановлению после слов «г. Геленджика» дополнить словами «и с. Дивноморское муниципального образования город-курорт Геленджик».

3.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской газете «Прибой».

4.Постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик					                        В.А.Хрестин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от ___________________ №_____________

## «О внесении изменений в постановление администрации

## муниципального образования город-курорт Геленджик

## от 20 сентября 2011 года №2405

## «Об установлении нормативов водоотведения по составу

## сточных вод, принимаемых  в системы муниципальной

## хозяйственно-бытовой канализации  муниципального

## образования город-курорт Геленджик»

| Проект подготовлен и внесен: Управлением жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик Начальник управления | А.А.Баглий |
| --- | --- |
| Проект согласован: Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» | А.Ф.Умитбаев |
| Начальник правого управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | А.Г.Савиди |
| Заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик | И.В.Мальта |
| Первый заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик | Т.П.Константинова |
| Первый заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик | Ф.Г.Колесников |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от ___________________ №_____ |
| --- | --- |

НОРМАТИВЫ

водоотведения (сброса) по составу сточных вод, принимаемых в систему муниципальной хозяйственно-бытовой канализации г. Геленджика

1. Нормативные показатели общих свойств сточных вод, отводимых в систему муниципальной хозяйственно-бытовой канализации г. Геленджика:

- рН – в пределах 6,5-8,5;

- температура  не более 40º С;

- ХПК: БПКполн.  < 1,5 или ХПК: БПК5 < 2,5;

- кратность разбавления сточных вод, при которых исчезает окраска в столбике 10 см  < 1:10;

- сульфиды < 1,5 мг/л – для предупреждения разрушения сети.

2. Перечень и допустимые концентрации (далее – ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в систему муниципальной хозяйственно-бытовой канализации г. Геленджика:

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Допустимые концентрации загрязняющих веществ, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | СПАВ | 2,5 |
| 2 | Нефтепродукты | 1,0 |
| 3 | Железо общее | 2,2 |
| 4 | Азот аммонийный | 18,0 |
| 5 | Взвешенные вещества | 110,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 3,4 |
| 7 | БПК5 | 135,0 |
| 8 | Сульфаты | 60,0 |
| 9 | Хлориды | 45,0 |
| 10 | Жиры | 25,2 |
| 11 | БПК полн | 180,0 |

Примечание: жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

Срок действия ДК загрязняющих веществ: до 5 октября 2014 года.

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик					     И.А.Сычева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от ___________________ №_____ |
| --- | --- |

НОРМАТИВЫ

водоотведения (сброса) по составу сточных вод, принимаемых в систему

муниципальной хозяйственно-бытовой канализации с. Кабардинка

муниципального образования город-курорт Геленджик

1. Нормативные показатели общих свойств сточных вод, отводимых абонентами в систему муниципальной хозяйственно-бытовой канализации с. Кабардинка муниципального образования город-курорт Геленджик:

- рН – в пределах 6,5-8,5;

- температура  не более 40º С;

- ХПК: БПКполн.  < 1,5 или ХПК: БПК5 < 2,5;

- кратность разбавления сточных вод, при которых исчезает окраска в столбике 10 см  < 1:10;

- сульфиды < 1,5 мг/л – для предупреждения разрушения сети.

2. Перечень и допустимые концентрации  (далее – ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в систему муниципальной хозяйственно-бытовой канализации с. Кабардинка муниципального образования город-курорт Геленджик:

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Допустимые концентрации загрязняющих веществ, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | СПАВ | 2,5 |
| 2 | Нефтепродукты | 1,0 |
| 3 | Железо общее | 2,2 |
| 4 | Азот аммонийный | 18,0 |
| 5 | Взвешенные вещества | 110,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 2,0 |
| 7 | БПК5 | 135,3 |
| 8 | Сульфаты | 60,0 |
| 9 | Хлориды | 45,0 |
| 10 | Жиры | 25,2 |
| 11 | БПК полн | 180,0 |

Примечание: жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

Срок действия ДК загрязняющих веществ: до 5 октября 2014 года.

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик					     И.А.Сычева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к постановлению администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от ___________________ №_____ |
| --- | --- |

НОРМАТИВЫ

водоотведения (сброса) по составу сточных вод, принимаемых

в систему муниципальной хозяйственно-бытовой канализации

с. Архипо-Осиповка муниципального образования

город-курорт Геленджик

1. Нормативные показатели общих свойств сточных вод, отводимых абонентами в систему муниципальной хозяйственно-бытовой канализации с. Архипо-Осиповка муниципального образования город-курорт Геленджик:

- рН – в пределах 6,5-8,5;

- температура  не более 40º С;

- ХПК: БПКполн.  < 1,5 или ХПК: БПК5 < 2,5;

- кратность разбавления сточных вод, при которых исчезает окраска в столбике 10 см <1:10;

- сульфиды < 1,5 мг/л – для предупреждения разрушения сети.

2. Перечень и допустимые концентрации  (далее – ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в систему муниципальной хозяйственно-бытовой канализации с. Архипо-Осиповка  муниципального образования город-курорт Геленджик:

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Допустимые концентрации загрязняющих веществ, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | СПАВ | 2,5 |
| 2 | Нефтепродукты | 1,0 |
| 3 | Железо общее | 2,2 |
| 4 | Азот аммонийный | 20,0 |
| 5 | Взвешенные вещества | 179,0 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 4,0 |
| 7 | БПК5 | 86,0 |
| 8 | Сульфаты | 40,0 |
| 9 | Хлориды | 45,0 |
| 10 | Жиры | 40,0 |
| 11 | БПК полн | 117,0 |

Примечание: жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

Срок действия ДК загрязняющих веществ: до 5 октября 2014 года.

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик					     И.А.Сычева