О внесении изменений в решение Думы муниципального

образования город-курорт Геленджик от 29 сентября 2008 года

№130 «Об утверждении инвестиционной программы

муниципального унитарного предприятия муниципального

образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-

канализационное хозяйство» по развитию систем коммунальной

инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения

муниципального образования город-курорт Геленджик

на 2008-2012 годы» (в редакции решения Думы

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 2 июля 2011 года № 608)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 19 июля 2011 года  № 248-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25 июля 2011 года № 263-ФЗ), статьями 7, 26, 64 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, рассмотрев заключение управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 ноября 2011 года № 45-3917/11-07 Дума муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а:

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 сентября 2008 года № 130 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик на 2008-2012 годы» (в редакции решения   Думы  муниципального образования  город-курорт  Геленджик  от 2 июля 2011 года № 608) следующие изменения:

1) в подпункте «а» пунктов 2 и 3 решения слова «в размере 1,30 руб.» заменить словами «в размере 1,21 руб.»;

2) в подпункте «б» пунктов 2 и 3 решения слова «в размере 1,05 руб.» заменить словами «в размере 0,98 руб.»;

3) раздел 1 «Паспорт и основные параметры Инвестиционной программы» приложения к решению изложить в редакции приложения №1 к настоящему решению;

4) подраздел 4.2 «Мероприятия Инвестиционной программы и ожидаемый результат их реализации» раздела 4 «Цели, задачи и мероприятия Инвестиционной программы, приоритетные направления инвестирования» приложения к решению изложить в редакции приложения № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете «Прибой».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик                                                                     В.А.Хрестин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению Думы муниципального образования город-курорт Геленджик

от _________________ №______

# «1. Паспорт и основные параметры Инвестиционной программы

| Наименование организации коммунального комплекса | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» (далее – МУП «ВКХ») |
| --- | --- |
| Цели Инвестиционной программы (далее – также Программа): | Обеспечение надежного (бесперебойного) водоснабжения потребителей муниципального образования (далее – МО) город-курорт Геленджик. Снижение технологических и экологических рисков при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения МО город-курорт Геленджик. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения МО город-курорт Геленджик |
| Задачи (целевые показатели) Программы | Увеличение мощности системы водоснабжения МО город-курорт Геленджик по объему подачи воды в водопроводные сети МО образования город-курорт Геленджик с 38 тысяч куб.м. в сутки в 2007 году до 49 тысяч куб. м. в сутки к концу 2012 года. Снижение потерь и неучтенных расходов воды в системе водоснабжения МО город-курорт Геленджик с 50% объема воды, поданной в водопроводные сети МО город-курорт Геленджик в 2007 году, до 39,8% объема воды, подаваемой в водопроводные сети МО город-курорт Геленджик в 2012 году. Снижение аварийности (числа аварий в год на 1 км сетей) в системах водоснабжения МО город-курорт Геленджик с 1,02 в 2007 году до 0,9 в 2012 году. Снижение аварийности (числа аварий в год на 1 км сетей) в системах водоотведения МО город-курорт Геленджик с 1,23 в 2007 году до 0,96 в 2012 году |
| Срок реализации Программы | Мероприятий Программы: с 01.10.2008 по 31.12.2012 Финансовых потребностей: с 01.10.2008 по 31.12.2012 |
| Разработчик Программы | МУП «ВКХ» совместно с Компанией «Водоканал-Инвест-Консалтинг» (г. Москва) |
| Основные параметры Программы (1) | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Итого |
| Подключенная к сетям водоснабжения и канализации (ВиК) годовая нагрузка объектов (в соответствии с которой планируется объем реализации абонентам питьевой воды и услуг водоотведения), тыс. м3/год | водоснаб-жение | 4 946 | 4 811 | 5 131,7 | 6 500 | 6 300 | - |
|  |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | канализация | 5 239 | 5 262 | 5 486 | 6 500 | 6 500 | - |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Подключенная к сетям ВиК максимальная часовая нагрузка объектов абонентов, м3/час | начало периода | водоснабже-ние | 2500,799 | 2145,525 | 2086,963 | 2226,210 | 2819,635 | - |
|  | конец периода |  | 2145,525 | 2086,963 | 2226,210 | 2819,635 | 2732,877 |  |
|  | начало периода | канализация | 2066,575 | 2272,626 | 2282,603 | 2380,639 | 2819,635 | - |
|  | конец периода |  | 2272,626 | 2282,603 | 2380,639 | 2819,635 | 2819,635 |  |
| Планируемая реализация (продажа) заказчикам (абонентам) прироста часовой нагрузки, м3/час | водоснабже-ние | 1,204 | 16,642 | 45,959 | 261,780 | 261,766 | 587,351 |
|  | канализация | - | 16,654 | 48,079 | 241,175 | 240,782 | 546,692 |
| Инвестицион-ные потреб-ности на реализацию мероприятий Программы (или фактически выполненные работы) всего (тыс. руб.) | За счет надбавок к тарифам | водоснабже-ние | - | 1 868 | 321 | 8 824 | 14 260 | 25 273 |
|  |  | водоотведе-ние | - | 1 491 | 2 317 | 11 102 | 8 029 | 22 939 |
|  |  | всего | - | 3 359 | 2 638 | 19 926 | 22 289 | 48 212 |
|  | За счет платы за подключение | водоснабже-ние | 347 | 16 971 | 31 697 | 205 192 | 177 267 | 431 474 |
|  |  | канализация | - | 11 931 | 14 871 | 181 191 | 182 894 | 390 887 |
|  |  | всего | 347 | 28 902 | 46 568 | 386 383 | 360 161 | 822 361 |
|  | За счет бюджет-ных средств | водоснабже-ние | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | водоснабже-ние | 347 | 18 839 | 32 018 | 214 016 | 191 527 | 456 747 |
|  |  | канализация |  | 13 422 | 17 188 | 192 293 | 190 923 | 413 826 |
|  |  | всего | 347 | 32 261 | 49 206 | 406 309 | 382 450 | 870 573 |
| Расчетный уровень инфляции (%) | 1,192 | 1,137 | 1,101 | 1,087 | 1,076 |  |
| Надбавка к тарифу (без учета НДС), руб./м3 | - | - | 0,850 | 1,110 | 1,210 | 1,210 | - |
|  | - | - | 1,000 | 0,900 | 0,980 | 0,980 | - |
| Тариф на подключение (без учета НДС), руб./м3 в час | - | 740 000 | 882 000 | 642 500 | 707 000 | 769 000 | - |
|  | -- | 640 000 | 763 000 | 628 500 | 692 000 | 752 000 | - |
| Основные параметры Программы (2) | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Итого |
| Расчетный доход, который должен быть получен (или получен) от реализации мероприятий Программы (тыс. руб.) | За счет надбавок к тарифам | водоснабже-ние | - | 4 089 | 5 696,2 | 7 865 | 7 623 | 25 273 |
|  |  | канализация | - | 5 262 | 4 937,4 | 6 370 | 6 370 | 22 939 |
|  |  | всего | - | 9 351 | 10 633,6 | 14 235 | 13 993 | 48 212 |
|  | За счет платы за подклю-чение | водоснабже-ние | 891 | 14 678 | 29 528,5 | 185078,5 | 201 298 | 431 474 |
|  |  | канализация | - | 12 707 | 30 217,8 | 166894,2 | 181 068 | 390 887 |
|  |  | всего | 891 | 27 385 | 59 746,3 | 351972,7 | 382 366 | 822 361 |
|  | За счет бюджет-ных средств | водоснабже-ние | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО | водоснабже-ние | 891 | 18 767 | 35 224,7 | 192943,3 | 208 921 | 456 747 |
|  |  | канализация | 0 | 17 969 | 35 155,2 | 173263,8 | 187 438 | 413 826 |
|  |  | всего | 891 | 36 736 | 70 379,9 | 366207,1 | 396 359 | 870 573 |
| Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей (тыс. руб.) | водоснабже-ние | 544 | -72 | 3 207 | -21 073 | 17 394 | 0 |
|  | канализация | 0 | 4 547 | 17 967 | -19 029 | -3 485 | 0 |
|  | всего | 544 | 4 475 | 21 174 | -40 102 | 13 909 | 0 |
| Переходящий остаток (+) или дефицит (-) финансовых средств на конец планируемого периода (тыс. руб.) | водоснабже-ние | 544 | 472 | 3 679 | -17 394 | 0 | 0 |
|  | канализация | 0 | 4 547 | 22 514 | 3 485 | 0 | 0 |
|  | всего | 544 | 5 019 | 26 193 | -13 909 | 0 | 0» |

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик                                                                       В.А.Хрестин

4.2.2. Мероприятия, обеспечивающие увеличение мощности

системы коммунального водоснабжения

| № п/п | Мероприятие и технические показатели | Ожидаемое увеличение мощности, (тыс. м3/сут.) | Стоимость мероприятия в текущих ценах (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по источникам финансирования, всего | в том числе с распределением по годам: |
|  |  |  | Бюджет | Надбавка к тарифам | Плата за подключение | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Город Геленджик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Бурение и обустройство* дополнительных скважин на городском водозаборе (1 шт.) | 0,75 | - | - | 766 | - | 102 | 664 | - | - |
| 1.2. | Обустройство нового каптажного водозабора в Можаровой щели | 1,2 | - | - | 535 | - | 535 | - | - | - |
| 1.3. | Строительство трубопроводов водоснабжения микрорайона Марьинский (Д=100-150 мм, L= 3500 м) | 0,2 | - | - | 8 930 | - | - | 180 | 8 750 | - |
| 1.4. | Строительство уличных водопроводов по ул. Фрунзе (Д=63 мм, L=150 м), по ул. Объездной (Д=63 мм, L=150 м), по пер. Вокзальному (Д=63 мм, L=120 м) | 0,05 | - | - | 987 | - | - | 987 | - | - |
| 1.5. | Обустройство скважины в районе ЖБИ по ул. Морской | 0,75 | - | - | 110 | - | - | 110 | - | - |
| 1.6. | Строительство нового водовода от микрорайона Парус до микрорайона Толстый мыс (Д=300 мм, L=2500 м) | 2,25 | - |  | 32 024 | - | - | - | - | 32 024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.7. | Строительство водопровода в микрорайоне Бобруковая щель (Д=63-110 мм, L=1470 м) | 0,2 | - | - | 5 357 | - | - | 5 357 | - | - |
| 1.8. | Строительство водопровода по ул. Красногвардейской (Д=100 мм, L=371 м) | 0,05 | - | - | 2 220 | - | - | 2 220 | - | - |
| 1.9. | Строительство водопровода в районе ул. Луначарского, 3-й километр (Д=63 мм, L =1100 м) | 0,2 | - | - | 2 520 | - | - | 83 | 2 437 | - |
| 1.10. | Обеспечение земельного участка инженерной инфраструктурой в целях строительства жилого комплекса «Кубанская марка» в микрорайоне Северный. Строительство водовода (Д=150-300 мм, L=53 м) | 0,35 | - | - | 975 | - | - | - | 975 | - |
| 1.11. | Строительство резервуара чистой воды объемом 400 м3 по ул. Пушкина, 9 | 0,4 | - | - | 2 950 | - | - | - | 2 950 | - |
| 1.12. | Обеспечение микрорайона жилой застройки «5а» инженерной инфраструктурой (строительство резервуаров чистой воды объемом 4500 м3; 2000 м3; два по 300 м3; строительство насосной станции, трансформаторной подстанции, устройство ограждения площадки резервуара) | 2,0 | - | - | 63 618 | - | - | 1 388 | 62 230 | - |
| 1.13. | Строительство водовода от ул. Островского, 135 до ВНС микрорайона «5а» (Д=325 мм, L=570 м) | 0,1 | - | - | 2 872 | - | - | - | 2 872 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Село Кабардинка |
| 2.1. | Строительство трубопроводов водоснабжения в микрорайоне Солнечный (Д= 100-150 мм, L=1200 м) | 0,2 | - | - | 4 804 | - | - | - | - | 4 804 |
| 2.2. | Строительство трубопроводов водоснабжения в микрорайоне Дооб-2 (Д=100-150 мм, L=900 м) | 0,2 | - | - | 4 466 | - | - | - | - | 4 466 |
| 2.3. | Строительство водопровода по ул. Коллективной (Д=100 мм, L=371 м) | 0,05 | - | - | 41 | - | - | 41 | - | - |
| 3. | Село Дивноморское |
|  | Строительство водовода от водопроводного колодца в районе базы отдыха «Зеленый гай» по ул. Короленко до ООО «Лазурная ягода» (Д=160 мм, L=2600 м) | 1,05 | - | - | 23 211 | - | - | 4 961 | 18 250 | - |
| 4. | Село Архипо-Осиповка |
|  | Строительство водовода от ул. Вишневой - переулок Речной до Правого мыса (Д=200 мм, L= 2600 м) | 1,0 | - | - | 7 670 | - | - | - | 7 670 | - |
|  | Бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Надбавка к тарифам | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Плата за подключение | 11,0 | - | - | 164 056 | - | 637 | 15 991 | 106 134 | 41 294 |
|  | ИТОГО по всем источникам финансирования: | 11,0 | 164 056 | - | 637 | 15 991 | 106 134 | 41 294 |

Примечание: *Мероприятия Инвестиционной программы, связанные с бурением и обустройством скважин и каптажей, строительством или реконструкцией объектов в приведенных выше и далее таблицах, включают в себя изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а также учитывают индекс роста цен по годам в соответствии с уровнями, приведенными в разделе 1 Инвестиционной программы.

4.2.3. Мероприятия, обеспечивающие повышение надежности работы,

снижение аварийности, сокращение потерь и неучтенных расходов

воды в системе коммунального водоснабжения

| № п/п | Мероприятие и технические показатели | Ожидае-мое сокраще-ние потерь воды, (%) | Стоимость мероприятий в текущих ценах (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по источникам финансирования, всего | в том числе с распределением по годам: |
|  |  |  | Бюджет | Надбавка к тарифам | Плата за подключе-ние | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | Город Геленджик |
| 5.1. | Реконструкция водопроводных сетей для закольцовки улиц: Ульяновской, Красногвардейской и Приморской с подачей воды от микрорайона Парус (Д=100-300 мм, L=1800 м) | 0,2 | - | 11 198 | - | - | 374 | - | 715 | 10 109 |
| 5.2. | Реконструкция водопровода по ул. Революционной от ул. Крымской до ул. Красногвардейской (Д=200 мм, L=560 м), далее от ул. Красногвардейской в сторону маяка (Д=160 мм, L=520 м) | 0,2 | - | - | 3 762 | - | - | 3 762 | - | - |
| 5.3. | Реконструкция водовода от Голубой бухты до микрорайона Северный (Д=530 мм, L=537 м) | 0,1 | - | - | 18 039 | - | - | - | 18 039 | - |
| 5.4. | Реконструкция водовода по ул. Циолковского (Д=150 мм, L=1333 м) | 0,2 | - | - | 2 457 | - | - | - | 2 457 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.5. | Реконструкция сетей водопровода по ул. Октябрьской (от ул. Новороссийской до ул. Ленина) (Д=100 мм, L=847 м) | 0,1 | - | - | 2 483 | - | - | - | 2 483 | - |
| 5.6. | Реконструкция водопровода по ул. Гоголя (от ул. Ходенко до ул. Луначарского) (Д=225 мм, L=762 м) | 0,4 | - | - | 1 864 | - | - | - | 1 864 | - |
| 5.7. | Строительство водопровода по ул. Шмидта от ул. Ходенко до ул. Пушкина (Д=150 мм, L=620 м) | 0,1 | - | - | 1 461 | - | 1 461 | - | - | - |
| 5.8. | Реконструкция (с заменой) водопровода по ул. Новороссийской от РЧВ до ул. Киевской (Д=300 мм, L=800 м) | 0,3 | - | - | 10 307 | - | - | 60 | - | 10 247 |
| 5.9. | Реконструкция (с заменой) водопровода по ул. Новороссийской от ул. Киевской до ул. Луначарского (Д=300 мм, L=450 м) | 0,1 | - | - | 1 554 | - | 1 554 | - | - | - |
| 5.10. | Реконструкция распределительной камеры в районе ул. Новороссийской и ул. Киевской | повышение эффективно-сти регулиро-вания воды | - | - | 462 | - | 462 | - | - | - |
| 5.11. | Строительство водовода от 113-й отметки водозабора до резервуара чистой воды объемом 4500 м3 по ул. Новороссийской (Д=500 мм, L= 6400 м) | 1,1 | - | - | 53 920 | - | - | - | 20 335 | 33 585 |
| 5.12. | Реконструкция (с заменой) одной нитки водовода от 113-й отметки до РЧВ на ул. Новороссийской (Д=400 мм, L=2000 м) | 0,5 | - | - | 20 187 | - | 1 928 | - | 8 473 | 9 786 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.13. | Реконструкция (с заменой) водопровода от промзоны (3-й км) до поселка Светлый (Д=100 мм, L=1200 м) | 0,1 | - | - | 5 086 | - | 4 279 | 807 | - | - |
| 5.14. | Реконструкция (с заменой) водопровода по ул. Садовой от ул. Пушкина до ул. Луначарского (Д=300 мм, L=450 м) | 0,05 | - | - | 1 764 | - | 1 764 | - | - | - |
| 5.15. | Реконструкция (санация с разрушением водовода) по ул. Ульяновской от ул. Котовского до ул. Крымской (Д=110 мм, L=223 м) | 0,03 | - | - | 480 | - | - | - | 480 | - |
| 5.16. | Реконструкция (с заменой) водопровода по ул. Революционной от ул. Советской до ул. Курзальной (Д=150 мм, L= 600 м) | 0,1 | - | - | 4 950 | - | - | - | 4 950 | - |
| 5.17. | Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Новороссийской с целью подачи воды на резервуар чистой воды «Марьина Роща» | сокращение затрат на покупную воду | - | - | 7 446 | - | - | - | - | 7 446 |
| 5.18. | Реконструкция с выносом водопровода по ул. Пограничной от РК ДКТС до ПМК (Д=200 мм, L=600 м) | 0,07 | - | - | 6 439 | - | - | - | 6 439 | - |
| 5.19. | Строительство водопроводной сети ООО «Шато де Талю» (Д=100 мм, L=100 м) | 0,05 | - | - | 283 | - | - | - | - | 283 |
| 5.20. | Реконструкция насосных станций 3-го подъема с переводом их в автоматизированный режим работы в количестве 13 шт. | улучшение работы | - | 6 075 | - | - | 1 494 | 321 | 4 260 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.21. | Создание автоматизированной системы учета и управления распределением и реализацией воды (в том числе установка задвижек с телемеханизацией: на распределительной камере «Можарова щель»; на резервуаре чистой воды по ул. Новороссийской № 1, 2, 3, 13, 14; на отметке «113»; на распределительной камере «Марьина Роща») | 3,0 | - | - | 45 118 | 347 | 4 144 | 1 021 | 3 691 | 35 915 |
| 5.22. | Создание системы оценки технического состояния сетей, поиска мест утечек воды и разрушения трубопроводов** | 1,6 | - | - | 16 212 | - | 742 | - | 3 389 | 12 081 |
| 5.23. | Установка вакуумных выключателей ТП-5-99 (8 шт.) | снижение аварийности | - | - | 2 611 | - | - | - | 2 611 | - |
| 5.24. | Реконструкция водовода по ул. Колхозной (Д=63 мм, L=132 мм) | 0,05 | - | - | 85 | - | - | - | 85 | - |
| 5.25. | Замена технологии хлорирования питьевой воды с применением жидкого хлора на альтернативные методы обеззараживания | сокращение затрат на электроэнер-гию | - | - | 6 734 | - | - | 6 734 | - | - |
| 5.26. | Введение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на всех объектах водоснабжения МУП «ВКХ» | улучшение безопасно-сти объекта | - | 8 000 | - | - | - | - | 3 849 | 4 151 |
| 5.27. | Установка системы видеонаблюдения на объектах водоснабжения | усиление охраны снижение трудозатрат | - | - | 280 | - | - | - | 280 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.28. | Приобретение автотранспорта и специализированной техники | снижение затрат на ремонт | - | - | 5 792 | - | - | 1 522 | 4 270 | - |
| 6. | Село Кабардинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Установка регуляторов давления на водопроводных сетях (4 шт.) | 0,3 | - | - | 1 479 | - | - | - | 1 479 | - |
| 6.2. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Октябрьской от ул. Школьной до б/о «Лаванда» (Д=150 мм, L=450 м) | 0,1 | - | - | 3 995 | - | - | - | - | 3 995 |
| 6.3. | Реконструкция водопровода по ул. Совхозной (Д=150 мм, L=250 м) | 0,05 | - | - | 2 420 | - | - | - | - | 2 420 |
| 6.4. | Реконструкция водопровода с. Виноградное (Д=100-63 мм, L=1200 м) | 0,2 | - | - | 1 800 | - | - | 1 800 | - | - |
| 6.5. | Реконструкция подающего водопровода от Сухумского шоссе до ул. Пролетарской (Д=300 мм, L=450 м) | 0,05 | - | - | 6 050 | - | - | - | - | 6 050 |
| 7. | Село Дивноморское |
| 7.1. | Установка регуляторов давления на водопроводных сетях (4 шт.) | 0,3 | - | - | 1 479 | - | - | - | 1 479 | - |
| 7.2. | Реконструкция (с заменой) водопровода по ул.Кирова (Д=200 мм, L=1000 м) | 0,3 | - | - | 9 327 | - | - | - | 9 327 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7.3. | Реконструкция (с заменой) водопровода по ул.О.Кошевого (Д=200 мм, L=400 м) | 0,24 | - | - | 3 816 | - | - | - | 2 037 | 1 779 |
| 7.4. | Реконструкция (с заменой) водопровода по ул. Черноморской (Д=150 мм, L=850 м) | экономия ресурсов | - | - | 3 470 | - | - | - | - | 3 470 |
| 8. | Хутор Бетта |
| 8.1. | Реконструкция технологических трубопроводов контактного резервуара V=50 куб.м. с насосом 2-го подъема на водозаборе | стабили-зация подачи воды | - | - | 342 | - | - | - | 342 | - |
| 8.2. | Реконструкция водопровода от РВЧ по ул. Садовой - Лесной до ул. Мира (Д= 110 мм, L=750 м) | 0.15 | - | - | 2 348 | - | - | - | - | 2 348 |
| 8.3. | Реконструкция ВНС с заменой 2-х насосов (Q= 30 куб.м/час., H = 90 метров водного столба) | снижение аварийно-сти и эксплуа-тацион-ных затрат | - | - | 908 | - | - | - | 908 | - |
| 8.4. | Строительство водопровода от водозабора до ул. Школьной (Д=110 мм, L= 700 м) | 0,1 | - | - | 4 387 | - | - | - | - | 4 387 |
| 8.5. | Строительство водопровода от водозабора к домам МУП «Пшада» (Д=110 мм, L=150 м) | 0.01 | - | - | 918 | - | - | - | - | 918 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8.6. | Реконструкция водопровода от х. Бетта до ВДО (Д=110 мм, L =250 м) | 0.05 | - | - | 1 263 | - | - | - |  | 1 263 |
| 9. | Село Архипо-Осиповка |
|  | Строительство магистрального водовода от резервуара чистой воды до насосной станции микрорайона Горный (Д=160 мм; L=1212 м) | стабили-зация подачи воды | - | - | 3 640 | - | - | - | 3 640 | - |
|  | Бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Надбавка к тарифам | 0,2 | - | 25 273 | - | - | 1 868 | 321 | 8 824 | 14 260 |
|  | Плата за подключение | 10,0 | - | - | 267 418 | 347 | 16 334 | 15 706 | 99 058 | 135 973 |
|  | ИТОГО по всем источникам финансирования: | 10,2 | 292 691 | 347 | 18 202 | 16 027 | 107 882 | 150 233 |

Примечание:

*) Автоматизированная система управления распределением воды и спросом (АСУРС) включает в себя проектирование автоматизированной системы учета и дистанционного диспетчерского управления распределением потоков воды по водопроводным сетям, учета потребления абонентами питьевой воды, приобретение и монтаж  необходимого оборудования и приборов, стационарно устанавливаемых на водопроводных сетях и в диспетчерской МУП «ВКХ», а также необходимого программного обеспечения.

**)  Создание системы оценки технического состояния сетей, поиска мест утечек воды и разрушения трубопроводов включает в себя приобретение необходимой техники и программного обеспечения для проведения инструментального и визуального обследования, оценки и анализа технического состояния водопроводных и канализационных сетей, поиска мест утечек воды и разрушения трубопроводов.

4.2.4. Мероприятия, обеспечивающие снижение аварийности

и экологических рисков при эксплуатации канализационных сетей и насосных станций

| № п/п | Мероприятие и технические показатели | Ожидаемый результат реализации мероприятия Программы | Стоимость мероприятия в текущих ценах (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по источникам финансирования, всего | в том числе с распределением по годам: |
|  |  |  | Бюджет | Надбавка к тарифам | Плата за подключение | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10. | Город Геленджик |
| 10.1. | Реконструкция Главной КНС с заменой оборудования | увеличение мощности системы канализации | - | - | 19 723 | - | 8 341 | - | 10 168 | 1 214 |
| 10.2. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора от Гидробазы до КНС-3 (Д=630 мм, L=360 м, Д=315мм, L= 2 х 620 м-1240 м) | снижение аварийности и экологических рисков | - | 13 981 | - | - | 1 491 | 140 | 6 529 | 5 821 |
| 10.3. | Реконструкция (с заменой) самотечной канализации по ул. Прибойной (Д=200 мм, L=250 м) | снижение аварийности и экологических рисков | - | - | 2 311 | - | - | - | 2 311 | - |
| 10.4. | Реконструкция двух ниток канализационного напорного коллектора по ул. Херсонской от канализационной насосной станции 1 города Геленджика до колодца- гасителя по ул. Ленина с увеличением диаметра с 300 до 500 мм протяженностью 2 по 300 м | снижение аварийности и экологических рисков | - | - | 2 822 | - | - | - | 2 822 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10.5. | Реконструкция (с заменой) напорного коллектора от ГКНС до ОСК города Геленджика по ул. Курзальной, Полевой, Леселидзе (Д=800 мм, L=2450 м) | снижение аварийности и увеличение мощности системы канализации | - | - | 38 072 | - | 3 231 | - | 16 946 | 17 895 |
| 10.6. | Введение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на всех объектах канализации МУП «ВКХ» | сокращение затрат на электроэнергию | - | 5 539 | - | - | - | - | 3 331 | 2 208 |
| 10.7. | Установка систем автоматического аварийного ввода резерва и автоматического управления насосной станции на КНС № 4; 5; 6 | повышение надежности работы оборудования | - | - | 1 249 | - | - | - | 1 249 | - |
| 10.8. | Реконструкция двух ниток напорного канализационного коллектора от КНС№ 3 до колодца гасителя (Д=500 мм, L=3922 м) | снижение аварийности | - | - | 18 487 | - | - | - | - | 18 487 |
| 10.9. | Строительство канализационной сети микрорайона Марьинский (Д=150-200 мм, L=3500 м) | благоустройство микрорайона | - | - | 8 728 | - | - | 180 | 3 271 | 5 277 |
| 10.10. | Строительство самотечного коллектора по ул. Маячной (Д=200 мм, L=2000 м) | увеличение мощности системы канализации | - | - | 8 736 | - | - | - | - | 8 736 |
| 10.11. | Реконструкция двух ниток канализационного напорного коллектора по Лермонтовскому бульвару от канализационной насосной станции 2 города Геленджика до колодца - гасителя по ул. Маячной с увеличением диаметра с 300 до 500 мм протяженностью 2 по 460 м | увеличение мощности системы канализации | - | - | 4 601 | - | - | - | 4 601 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10.12. | Обеспечение земельного участка инженерной инфраструктурой в целях строительства жилого комплекса «Кубанская марка» в микрорайоне Северный. Строительство внеплощадочных сетей канализации (Д=300 мм, L=252 м) | благоустройство нового микрорайона | - | - | 1 187 | - | - | - | 1 187 | - |
| 10.13. | Строительство канализационной сети «Казачий хутор» (Д=200 мм, L= 210 м) | благоустройство нового микрорайона | - | - | 811 | - | - | - | 811 | - |
| 10.14. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Первомайской, Тельмана, Советской, Революционной до приемной камеры ГКНС (Д=150-1200 мм, L=2990 м) | снижение аварийности и эколог. рисков | - | - | 45 479 | - | - | 3 249 | 18 833 | 23 397 |
| 10.15. | Вынос канализационной сети с территории застройки по ул. Садовой (Д=200 мм, L= 60 м) | увеличение мощности снижение аварийности | - | - | 230 | - | - | - | 230 | - |
| 10.16. | Вынос канализационной сети ул. Фадеева (Д=530 мм, L= 580 м) | увеличение мощности снижение аварийности | - | - | 8 690 | - | - |  | 8 690 | - |
| 10.17. | Реконструкция насосной станции пансионата «Приморский» | увеличение мощности | - | - | 420 | - | - | - | 420 | - |
| 10.18. | Применение альтернативных технологий обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях города и с. Кабардинка | снижение экологических рисков | - | - | 14 157 | - | - | 4 657 | 9 500 | - |
| 10.19. | Ограждение территории ОСК | усиление безопасности | - | - | 63 | - | - | 63 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10.20. | Приобретение автотранспорта и специализированной техники | снижение затрат на ремонт, аварийности техники | - | - | 3 292 | - | - | 592 | 2 700 | - |
| 10.21. | Приобретение дизельных электростанций на ГКНС, КНС-2, КНС-№ 3 города Геленджика | снижение аварийных ситуаций | - | - | 7 654 | - | - | - | 7 654 | - |
| 11. | Село Дивноморское |
| 11.1. | Строительство (с заменой) второй нитки напорного коллектора от КНС-1 до КНС-2, от КНС-2 до КНС-3 и от КНС-3 до ОСК города Геленджика (Д=500 мм, L= 6500 м) | увеличение мощности системы канализации | - | - | 75 320 | - | - | 258 | 17 793 | 57 269 |
| 11.2. | Реконструкция КНС-1, КНС-2, КНС-3 с переводом работы насосных станций в автоматический режим | увеличение мощности системы канализации | - | - | 38 479 | - | 359 | 5 131 | 15 196 | 17 793 |
| 11.3. | Реконструкция (с заменой) самотечной канализационной сети по ул. Горной от ул. Короленко до ул. Горной, 28 (Д=200 мм, L=250 м) | снижение аварийности и экологических рисков | - | - | 2 427 | - | - | - | - | 2 427 |
| 11.4. | Реконструкция канализационной сети по ул. Кошевого 30, 32 (Д=200 мм, L= 150 м) | снижение аварийности | - | - | 783 | - | - | - | 783 | - |
| 11.5. | Строительство канализационного коллектора ООО «Лазурная ягода» | благоустройство нового района | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - |
| 11.6. | Строительство канализационной сети по ул. Голубодальской (Д=150 мм, L=150 м) | увеличение мощности системы канализации | - | - | 666 | - | - | - | 666 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12. | Село Кабардинка: |
| 12.1. | Строительство трубопроводов канализации мкр. Солнечный (Д= 150-200 мм, L= 1000 м) | благоустройство микрорайона | - | - | 9 430 | - | - | - | - | 9 430 |
| 12.2. | Строительство трубопроводов канализации мкр. Дооб-2 (Д= 150-200 мм, L= 900 м) | благоустройство микрорайона | - | - | 9 403 | - | - | - | - | 9 403 |
| 12.3. | Реконструкция канализационной станции № 2 | увеличение мощности системы канализации | - | - | 726 | - | - | 726 | - | - |
| 12.4. | Строительство канализационной сети в с. Марьина Роща (Д=200 мм, L=5200 м) | благоустройство микрорайона | - | - | 16 320 | - | - | - | 16 320 | - |
| 13. | Село Архипо-Осиповка и село Текос: |
| 13.1. | Реконструкция очистных сооружений канализации с. Архипо-Осиповка с заменой оборудования | снижение экологических рисков | - | - | 9 659 | - | - | - | 9 659 | - |
| 13.2. | Реконструкция (с заменой) напорного коллектора с увеличением диаметра (Д=500 мм, L=1960 м) | снижение аварийности и увеличение мощности системы канализ. | - | - | 25 123 | - | - | - | 13 557 | 11 566 |
| 13.3. | Реконструкция (с заменой) канализационной сети по ул. Луговой (Д=300 мм, L=650 м) | снижение аварийности и экологических рисков | - | - | 5 253 | - | - | - | 5 253 | - |
| 13.4. | Реконструкция (с заменой) дюкера через р. Тешебс (Д=500 мм, L=30 м) | снижение аварийности и экологических рисков | - | 1 242 | - | - | - | - | 1 242 | - |
| 13.5. | Реконструкция (с заменой) канализационной сети по пер. Глухому (Д=500 мм, L=300 м) | снижение аварийности и экологических рисков | - | 2 177 | - | - | - | 2 177 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13.6. | Строительство канализационной насосной станции по пер. Южному | увеличение мощности системы канализации | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - |
| 13.7. | Строительство канализационной сети от пер. Вишневого до Правого мыса (Д=300 мм, L= 1500 м) | увеличение мощности системы канализации | - | - | 7 965 | - | - | - | 7 965 | - |
|  | Бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Надбавка к тарифам | - |  | 22 939 |  |  | 1 491 | 2 317 | 11 102 | 8 029 |
|  | Плата за подключение | - |  |  | 388 331 |  | 11 931 | 14 871 | 178 635 | 182 894 |
|  | ИТОГО по всем источникам финансирования: | - | 411 270 |  | 13 422 | 17 188 | 189 737 | 190 923 |

4.2.5. Мероприятия по повышению надежности работы

очистных канализационных сооружений и сокращению

сброса загрязняющих веществ в водный объект

| № п/п | Мероприятие и технические показатели | Ожидаемый результат реализации мероприятия Программы | Стоимость мероприятия в текущих ценах (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по источникам финансирования, всего | в том числе с распределением по годам: |
|  |  |  | Бюджет | Надбавка к тарифам | Плата за подключение | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14. | город Геленджик |
| 14.1. | Установка частотных преобразователей на воздуходувках № 4, 2 ОСК | уменьшение расхода электроэнергии | - | - | 883 | - | - | - | 883 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15. | Село Кабардинка |
| 15.1. | Установка частотных преобразователей на воздуходувках ОСК | уменьшение расхода электроэнергии | - | - | 456 | - | - | - | 456 | - |
| 15.2. | Реконструкция ограждения территории ОСК | повышение безопасности объекта | - | - | 1 217 | - | - | - | 1 217 | - |
|  | Бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Надбавка к тарифам | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Плата за подключение | - | - | - | 2 556 | - | - | - | 2 556 | - |
|  | ИТОГО по всем источникам финансирования: | - | 2 556 | - | - | - | 2 556 | - |

4.2.6. Сводная таблица инвестиционных потребностей

Программы

| № п/п | Мероприятия и технические показатели |  | Стоимость мероприятия в текущих ценах (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по источникам финансирования, всего | в том числе с распределением по годам: |
|  |  |  | Бюджет | Надбавка к тарифам | Плата за подключение | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Мероприятия, обеспечивающие увеличение мощности системы коммунального водоснабжения | Бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Надбавка к тарифу | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Плата за подключение | - | - | 164 056 | - | 637 | 15 991 | 106 134 | 41 294 |
|  |  | ИТОГО | 164 056 | - | 637 | 15 991 | 106 134 | 41 294 |
| 1.2. | Мероприятия по повышению надежности работы, снижению аварийности, сокращению потерь в системе коммунального водоснабжения | Бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Надбавка к тарифу | - | 25 273 | - | - | 1 868 | 321 | 8 824 | 14 260 |
|  |  | Плата за подключение | - | - | 267 418 | 347 | 16 334 | 15 706 | 99 058 | 135 973 |
|  |  | ИТОГО | 292 691 | 347 | 18 202 | 16 027 | 107 882 | 150 233 |
|  | Итого по водоснабжению | Бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Надбавка к тарифу | - | 25 273 | - | - | 1 868 | 321 | 8 824 | 14 260 |
|  |  | Плата за подключение | - | - | 431 474 | 347 | 16 971 | 31 697 | 205 192 | 177 267 |
|  |  | ИТОГО | 456 747 | 347 | 18 839 | 32 018 | 214 016 | 191 527 |
| 2.1. | Мероприятия по снижению аварийности и экологических рисков при эксплуатации канализационных сетей и насосных станций | Бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Надбавка к тарифу | - | 22 939 | - | - | 1 491 | 2 317 | 11 102 | 8 029 |
|  |  | Плата за подключение | - | - | 388 331 | - | 11 931 | 14 871 | 178 635 | 182 894 |
|  |  | ИТОГО | 411 270 | - | 13 422 | 17 188 | 189 737 | 190 923 |
| 2.2. | Мероприятия по повышению надежности работы очистных канализационных сооружений и сокращению сброса загрязнений в водный объект | Бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Надбавка к тарифу | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Плата за подключение | - | - | 2 556 | - | - | - | 2 556 | - |
|  |  | ИТОГО | 2 556 | - | - | - | 2 556 | - |
|  | Итого по водоотведению | Бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Надбавка к тарифу | - | 22 939 | - | - | 1 491 | 2 317 | 11 102 | 8 029 |
|  |  | Плата за подключение | - | - | 390 887 | - | 11 931 | 14 871 | 181 191 | 182 894 |
|  |  | ИТОГО | 413 826 | - | 13 422 | 17 188 | 192 293 | 190 923 |
|  | ВСЕГО | Бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Надбавка к тарифу | - | 48 212 | - | - | 3 359 | 2 638 | 19 926 | 22 289 |
|  |  | Плата за подключение | - | - | 822 361 | 347 | 28 902 | 46 568 | 386 383 | 360 161 |
|  |  | ИТОГО | 870 573 | 347 | 32 261 | 49 206 | 406 309 | 382 450» |

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик                                                                                            В.А.Хрестин